에너지효율개선사업 시설(냉방) 신청 매뉴얼

- ‘24.2. 한국에너지재단 -

□ 지원 신청 방법

ㅇ 각 지자체당 3개 시설 신청

- (필수) 노인복지시설, 아동(영유아)복지시설 각 1개소

※ 단, 지자체 내 추천 할 노인 및 아동(영유아) 복지시설이 없는 경우, 예외적으로 기타 사회복지시설 추천 가능

- (추가) 노인 및 아동(영유아)를 포함한 모든 사회복지시설 1개

ㅇ 우선 순위

- 필수로 신청한 노인 및 아동(영유아) 복지시설은 지원 확정

- 추가로 신청한 사회복지시설은 전국을 대상으로 우선순위에 따라 지원

<사회복지시설 냉방지원 우선순위>

1순위	시설 내 모든 생활 이용 공간에 냉방(에어컨) 설비가 전무(全無) 또는 고장으로 가동이 불가능하여 신규 설치가 필요한 시설
2순위	시설 내 일부 생활 이용 공간에 냉방(에어컨) 설비가 없거나 고장으로 가동이 불가능하여 해당 공간에 신규 설치가 필요한 시설
3순위	시설 내 냉방(에어컨) 설비가 있지만, 제조일로부터 10년 이상 노후되어 교체가 필요한 시설
4순위	시설 내 냉방(에어컨) 설비가 있지만, 제조일로부터 8년 이상~10년 미만 노후되어 교체가 필요한 시설 * 제조일로부터 8년 미만의 에어컨은 교체 불가(제조사 부품 보유기간 8년)

[지원확정 예시]

지자체	추천 현황				지원확정		대기 순위
A	아3(89)	노2(90)	기2(79)		A아3(89), A노2(90)		A기2(90)
B	노2(94)	아2(02)	아3(84)		B노2(94), B아2(02)		B아3(84)
C	노2(93)	기3(99)	기4(97)		C노2(93), C기3(99)		E기3(99)
D	아2(98)	아3(87)	아4(82)		D아2(98), D아3(87)		D아4(82)
E	아3(77)	노4(79)	기3(99)		E아3(77), E노4(79)		C기4(97)

※ 아:아동시설, 노:노인시설, 기:기타 사회복지시설 예시)아3 – 아동복지시설 3순위

※ ()안의 숫자는 준공년도 예시) D아2(98) - D지자체에서 추천한 아동시설 2순위, 준공년도는 1998

□ 지원 신청 요령

ㅇ 시설 내 에어컨 설치를 희망하는 공간의 면적(가로*세로) 기입

ㅇ (권장) 해당 공간이 30m2 미만인 경우 벽걸이 선택

ㅇ 시스템 등록 시, 에어컨 지원 희망 수량 및 설치(예정) 공간의 면적, 희망 에어컨 타입 작성

ㅇ (권장) 해당 시설 공간의 도면이 있는 경우, 등록신청서에 포함

□ 시스템 등록(예시)

[상황1] 에어컨이 없거나 기존 에어컨이 고장으로 사용할 수 없는 상황

- 지원 순위 : 1순위

Solution 1 : 벽걸이 에어컨 3개 설치(공간 선택 필요)

각 공간에 공간 넓이 및 에어컨 선택(벽걸이로만 선택 가능)

※ 공간 선택 시, 주 사용공간을 선택하되, 벽걸이 에어컨의 효율을 고려했을 때, 적합한 공간을 선택

※ 실외기가 에어컨 수량만큼 설치됨(실외기 설치 공간 사전 확인 필수)

Solution 2 : 단체활동실에 스탠드 에어컨 설치(단체 활동실 사용률이 높을 때 권장)

※ 추가 에어컨 지원 불가

[상황2] 단체활동실에만 2010년형 스탠드형 에어컨을 보유하고 있으며, 나머지 공간에는 에어컨이 없음. 기존 에어컨 유지 희망

- 지원 순위 : 2순위

Solution 1 : 사무실, 학습실1, 학습실2에 각각 벽걸이에어컨을 설치

- 각 공간에 공간 넓이 및 에어컨 선택(벽걸이로만 선택 가능)

단점 : 공간1(학습실1)의 경우, 에어컨 효율이 떨어질 수 있음. 대안으로 학습실1 대신 조리실에 벽걸이 에어컨 선택 가능

Solution 2 : 학습실1에 스탠드 에어컨 설치

- 학습실1에만 스탠드에어컨 설치 가능

- 나머지 공간에 에어컨 설치가 필요한 경우, 자비부담으로 설치해야함

[상황3] 사용공간 전체에 에어컨이 설치되어 있으나, 일부 에어컨은 노후되어 교체가 필요

- 지원 순위 : 3순위

Solution 1 : 단체활동실 또는 조리실의 에어컨을 스탠드로 교체(2공간 중 1개만 지원 가능)

※단체활동실에 에어컨 선택 시, 조리실의 에어컨은 자비 부담으로 설치해야함.

Solution 2 : 단체활동실과 조리실에 벽걸이 에어컨 지원(스탠드는 지원 불가)

(비권장)설치 2곳 모두 벽걸이 에어컨 효율이 상대적으로 떨어질 수 있는 넓이임.

추천 : 이런 경우, 단체활동실에 있는 스탠드에어컨을 유지하고, 조리실에 있는 에어컨을 스탠드로 교체하는 것을 권장

[지원불가 예시]

- 최근 8년 내 에너지효율개선 시설지원 사업으로 에어컨 지원 이력이 있는 시설

- 생활 공간 내 모든 에어컨이 최근 8년 이내 에어컨 설치가 완료된 시설